수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김명주	이우재	06/21 박성주

	명에 의하여 강동지역 항청소(후), 수질민원, 배수지,가압장 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2017. 06. 21.
보고자 화공7급 김명주 화공9급 강원진 강동수도사업소장 귀하

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2017. 06. 20.(화)~21.(수)

■ 수질검사 내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정 보류	검사 불가
항청소(후)	강동구 길동배수지 (3지)	1	1
수질민원(고객지원)	***********************	1	1
배수지.가압장	길동.오금.거마배수지, 오금가압장	4	4				미생물검사중

■ 보고자 의견

❍ 강동구 길동배수지(3지) 항청소후 수질검사결과 5개항목 수질기준에 적합하여 담수토록 조치.

❍ *********************** 수질민원 검사결과 5개항목 수질기준에 적합함.

❍ 2/4분기 관내 배수지 및 가압장 정기 수질검사(총12개항목) 탁도 외 8개항목 수질기준에 적합하       였으며 미생물은 검사 중으로 결과는 별도 보고합니다.

붙임  수질검사결과 1부. 끝.