상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	북부수도사업소
수신	중부수도사업소장(행정지원과장)
(경유)
제목	급수설비(옥내급수관 정체수) 수질검사 의뢰

1. 본부 수질과-468(2017.01.13)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소 관내에 있는 급수설비(옥내급수관) 대상시설에서 수질검사 신청이 있어 아래와 같이 시료를 채취하고 수질검사를 의뢰하오니, 검사 후 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

번호	시 설 명	주 소	채수지점	의 뢰 항 목	탁도	pH
16-1	송중초등학교	강북구 오현로 9	본관 1층 교무실앞	철,납,아연,구리,색도	0.24	7.0
16-2	〃	〃	정보관 1층 남자화장실	〃	0.20	6.9
17-1	화계중학교	강북구 화계사길 63	본관 1층 직원 남자화장실	〃	0.54	7.1
17-2	〃	〃	체육관 4층 화장실	〃	0.23	7.0
17-3	〃	〃	신관 1층 남자화장실	〃	0.72	7.0

가. 수질검사 의뢰 내역

붙임  검사시료 5점 (별도 송부).  끝.

	북부수도사업소장
주무관	박찬삼		수질팀장	이인형		행정지원과장	06/21 정의석
협조자
시행	행정지원과-12481	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935	/
전화	02-3146-3251	/전송	02-3146-3279	/	chansam1020@seoul.go.kr	/	대시민공개