문서번호	기반시설과-2559
결재일자	2017.6.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	기반시설과장
김일문	06/21 박일연

2017년 상반기 하자검사 완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 06

한강사업본부 기반시설과

2017년 상반기 하자검사 완료보고

우리과 관리중인 공사 및 용역의 하자계류 시설에 대하여 아래와 같이 하자검사 실시하고 그 결과를 보고드림.

⇒ 법적근거 : 지방계약법제20조에 의한 하자담보 책임기간내에 있는 시설물

□ 하자검사개요

- 기  간 : 2017.4.20. ~ 2017.6.30

- 방  법 : 2인1조 합동검사

- 하자계류시설 : 12개시설(공사)

□ 하자계류시설

연번	공 사 명	계약금액(천원)	계 약 자	하자기간	담당자
1	2014년 한강 야외 수영장 시설물보수공사	1,353,572	㈜승화프리텍	‘14.9.30 ~‘17.9.30	김일문 오상협
2	2015년 한강 야외 수영장 시설물보수공사	1,665,829	㈜평광건설	‘15.10.1 ~‘18.9.30	김일문 오상협
3	2015년 한강분수유지보수공사	603,031	형진조경㈜	‘15.12.22 ~‘17.12.21	이우헌 이건용
4	2015 반포한강숲 조성공사	476,727	㈜그린랜드건설	‘15.12.29 ~‘17.12.29	정상범 정창수
5	2016한강숲(망원)조성공사	304,179	㈜세계조경	‘16.11.15~ ’18.11.14	정상범 정창수
6	양화한강공원 친수공간 조성공사(토목분야)	2,575,000	㈜태흥개발	‘15.4.21 ~‘18.4.20	김일문 오상협
7	뚝섬공원 주차 진출입로 및 도로개선공사	175,400	광인산업(주)	‘16.4.18 ~‘18.8.8	정상범 오상협
8	2016년 한강야외수영장 보수공사(토목분야)	1,384,075	목양건설(주)	‘16.10.5 ~‘19.10.4	김일문 오상협
9	당산동~샛강생태공원간 보행육교설치공사	3,914,350	㈜오이코스	‘16.5.31 ~23.5.30	조운행 정상범
10	뚝섬 친환경주차장조성공사	331,500	㈜수야조경개발	‘16.12.20 ~‘18.12.19	정상범 오상협
11	2016년 한강분수유지보수공사	434,720	거삼조경(주)	’16.11.30 ~‘17.11.29	석대창 이건용
12	2016년 달빛무지개분수유지보수용역	540,300	아다조경건설(주)	‘16.11.30 ~‘17.11.29	석대창 박관호

□ 하자검사결과

연번	공사명	하자검사결과	조치사항	검사자	비고
1	2014년 한강 야외 수영장 시설물보수공사	특이사항 발견치못함	-	김일문 오상협
2	2015년 한강 야외 수영장 시설물보수공사	특이사항 발견치못함	-	김일문 오상협
3	2015년 한강분수유지보수공사	특이사항 발견치못함	-	이우헌 이건용
4	2015 반포한강숲 조성공사	느티나무등224주 고사	하자보수 완료	정상범 정창수
5	2016한강숲(망원)조성공사	산사나무,때중나무등 고사	하자보수 완료	정상범 정창수
6	양화한강공원 친수공간 조성공사(토목분야)	특이사항 발견치 못함	-	김일문 오상협
7	뚝섬공원 주차 진출입로 및 도로개선공사	눈주목등고사	하자보수 완료	정상범 오상협
8	2016년 한강야외수영장 보수공사(토목분야)	특이사항 발견치못함	-	김일문 오사협
9	당산동~샛강생태공원간 보행육교설치공사	콘크리트균열외9개소하자보수발견	하자보수통보	조운행 김일문
10	뚝섬 친환경주차장조성공사	맥문동,사철나무등고사	하자보수완료	정상범 오상협
11	2016년 한강분수유지보수공사	특이사항 발견치못함	-	석대창 이건용
12	2016년 달빛무지개분수유지보수용역	특이사항 발견치못함	-	석대창 박관호

□ 조치사항

◯ 하자계류시설12개소중 하자발생된 5개시설중 4개시설은 하자보수 완료하였으며 “당산동 보행육교설치공사”중 토목분야는 현재 하자보수 진행중임.

따로붙임: 하자계류시설현황 및 하자검사조서 각1부. 끝.