시민주도형 녹색문화운동“서울, 꽃으로 피다”캠페인
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	문화재 특별종합점검(방재설비분야) 결과 통보

1. 관련근거

문화재청 보존정책과-7484호(2013.12.10)

문화재청 안전기준과-1137호(2014.03.19.), -1487호(2014.04.07)

2. 문화재관련 대통령 국회 시정연설(`13.11.18), 국무총리 지시사항(`13.11.22)과 관련하여 문화재 특별종합점검 및 심층점검을 실시하고, 그 결과를 통보하니 붙임에 따라 방재설비 작동기능 회복을 최우선적으로 조치하고 방재설비(소화, 경보, 방범)의 각 점검항목의 불량(× 표시)에 대한 개선조치 결과 및 계획을 4.18일한 제출하여 주시기 바랍니다.(※해빙기 안전점검에 대한 지적사항은 추후 별도 통보예정)

ㅇ 점검기간 : ‘13년 12월 ~ ’14년 3월(전수점검, 심층점검)

ㅇ 점검방법 및 대상

- 전수조사 : 기설치된 방재설비 작동점검 위주(국가지정 문화재 427건)

- 심층조사 : 전수점검 문화재 중 재조사가 필요한 문화재 추출 집중조사(32건)

ㅇ 점검결과 : 방재설비 작동불량(C등급) 128건, 경미사항 지적(B등급) 142건

3. 이번 점검에서 방재설비 작동은 가능했으나 동파, 제수변 미설치, 수압 미달 등 반복적인 고장 및 불량상태로 인하여 문화재현장 방재력 유지에 있어서 위험요소를 내포하고 있는 경우에 대해서도 근본적인 결함 보완계획을 수립하여 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 특별종합점검(방재설비분야 전수조사) B,C등급 대상 목록 및 점검결과 1부.

2. 특별종합점검(방재설비분야 심층조사) 지적사항 및 현황사진 1부.

3. 특별종합점검(방재설비분야) 지적사항 조치결과 및 계획(양식) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	한양도성도감과장,서울시립미술관장(총무과장),종로구청장(문화과장),서울특별시중구청장(공원녹지과장),용산구청장(문화체육과장),서대문구청장(문화체육과장),관악구청장(문화체육과장),성북구청장(문화체육과장),강동구청장(문화체육과장),강동구청장(선사유적과장),은평구청장( 문화관광과장)
주무관	김동천		문화재보존팀장	박달경		역사문화재과장	04/09 황요한
협조자
시행	역사문화재과-7919	(		)	접수		(		)
우	100-813	서울 중구 서소문로37 서울별관(서소문청사) 1동 5층	/
전화	02-2133-2624	/전송	02-768-8873	/	kdc.korea@seoul.go.kr	/	대시민공개