작업일지(4/8)			주무관	주무관	시설관리과장	결재
			조진국	남후원	04/09 조상덕
2014년 4월 8일 화요일

담당자:  조진국, 오창금    날씨 : 맑음

처 리 현 황(금일/누계)			구 역 관 리 내 용
구 분	금 일	누 계	□. 밸브조절 및 민원처리 1. 시설물공사 : 신길동6동 소화전 고장 : 외1개소 밸브조절 2. 유관 공사 : 대림동 하수도공사 입회함 딮핑작업D300관로옆 : 대림사거리 3. 민원 :. 불출수 신길4동 237-38 옥내처리함. 신길1동 복지관 수영장수질민원처리함. 4. 밸브확인 : 유수율 관련현장 퇴수밸브확인. 11개소 : 이상없음
밸브조절 및 민원처리
밸브조절	6	295
수계전환
수질민원•불출수•녹물	2	14
누수확인,불용관		5
옥내급수관 교체 및 저수조청소 확인
옥내급수관		26
저수조,물탱크조사
지역내 점검
상수도관 (D=1000)
밸브류	11	25
하수관 유관공사	1	5
재개발, 재건축		5
소블록 배관망정리
배관도 점검		22
비굴착점검
기타
이설건
학교음수대
퇴수작업