문서번호	운영과-2498
결재일자	2017.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	난지물재생센터소장
홍징의		김웅남	06/23 정흥순
협조
	주무관		김지응

2017년 소화가스 폭발 화재 대응훈련 결과 보고

2017. 6.

난지물재생센터

(운 영 과)

2017년 소화가스 폭발 화재 대응 훈련 결과보고

슬러지처리과정에서 발생하는 소화가스의 폭발 화재 대응 훈련을 실시하여 화재시 긴급대처와 적응능력을 배양하고, 각종 비상사태 발생시 신속한 대응태세를 확보하고 안전관리에 만전을 기하고자 소화가스 대응 훈련을 실시하고 그 결과를 보고함.

1		관련근거

○ 운영과-2253(‘17.06.08) 2017년 소화가스 화재 대응훈련 계획

2		훈련개요 및 순서

○ 훈련일시 : 2017년 6월 22일 09:30~110:30시

○ 훈련장소 : 슬러지 1처리장 탈황시설 앞

○ 훈련 총괄자 : 운영과장

○ 훈련내용 : 소화가스 폭발 화재 사고로 인한 비상사태 대비 및 대응 훈련

- 가스 폭발 화재 대응 훈련시나리오 참조

○ 훈련방법 : 임무숙지 및 가상훈련

○ 참여인원 : 35명(센터직원 34명, 위탁사 14명)

3		훈련결과(내용)

○ 1처리장 탈황시설 폭발화재 발생

○ 소화가스 폭발 화재발생 신고 및 상황 전파

○ 소화가스 저장탱크 및 이송배관 연결밸브 차단

○ 소화기 2대 방사

○ 소화전 1기 방사

○ 환자2명 발생 : 구조후 응급조치 및 구급차 이송

○ 가스폭발 장소 점검 : 산소호흡기 착용 및 가스누출경보기 지참, 가스누기        및 체류여부 점검

※훈련 사진

훈련 집합	상황전파
환자처치	환자후송

4		강 평

○ 훈련에 참가하여 소기의 목적을 달성한데 대하여 참여자 여러분들 수고하셨      습니다. 다음 훈련 시 에는 좀 더 짜임새 있고 훈련내용을 완전 숙지 후 훈      련에 임하고, 전 직원이 함께 참여하고 훈련에 동참 할 수 있도록 하            기 바라며, 아울러 각 처리장별 화재발생 요인 등을 사전에 차단하여 안전사      고 예방에 최선을 다하기를 바람. 끝.