	동작소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	소방용수시설 일제 조사에 따른 비상소방용수 조사 결과 보고

1. 현장지휘대-1692(2014.2.21.)호『2014년도 상반기 소방용수시설 일제점검 정비 계획 알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련 우리119안전센터 비상소방용수중 사용 불가한 비상소방용수가 있어 다음과 같이 보고 합니다.

가. 조사일 : 2014. 3. 5

나. 조사자 : 소방위 김영남외 3명

다. 대 상 : 동작구 노들로 688 (한국냉장앞 사설저수조 11호)

라. 내 용 : 노량진 수산시장 현대화 공사에 따른 매몰.  끝.

	노량진119안전센터장
담당자	우경택		2팀장	이병순		센터장	04/09 정종원
협조자
시행	노량진119안전센터-1509	(		)	접수		(		)
우	156-801	서울특별시 동작구 노량진로 187(노량진1동153-18)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	813-0119	/전송	813-5119	/		/	대시민공개