	양천소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방특별조사 등 안전대책관련 조치명령보완 내용 확인점검 계획########

1. 관련근거

가. 예방과 - 3732(2014. 03. 25)호『소방특별조사 조치명령서』########

2.  소방시설 조치명령기한 도래 대상에 대하여 다음과 같이 확인점검을 실시하고자 합니다.

연번	대 상 명	소방시설 등의종류	조치명령사항	보완기간	확인자	비고
				확인일자
1	### ####	피난설비	- 3층 오진오피스텔 내에 설치된 노후된 피난기구(완강기) 교체요함 - 4층 오진오피스텔 내에 설치된 노후된 피난기구(완강기) 교체요함 - 5층 오진오피스텔 내에 설치된 노후된 피난기구(완강기) 교체요함 - 6층 오진오피스텔 내에 설치된 노후된 피난기구(완강기) 교체요함	2014. 4. 8.	위.백종기 사.김일수
				2014. 4. 10.

끝.

담당자	김일수		검사지도팀장	신동용		예방과장	전결 04/09 강성완
협조자
시행	예방과-4491	(		)	접수		(		)
우	158-051	서울 양천구 목동서로 180(목동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0677	/전송	02-2654-0679	/	ilsoo@seoul.go.kr	/	부분공개