문서번호	정수시설과-2237
결재일자	2017.6.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
배용우		代김향석	06/26 임철수
협 조
	주무관			하수용

중앙제어실 LED TV(CCTV 관제용)

점검 결과 및 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 6.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

중앙제어실 LED TV(CCTV 관제용)

점검 결과 및 조치계획 보고

중앙제어실 LED TV(CCTV 관제용)화면이 표출되지 않음에 따라, 제조사에

의뢰하여 점검한 결과, 메인보드 고장으로 확인되어 신속히 정비 보완하여 시설물

관리에 만전을 기하고자 함

□ 중앙제어실 LED TV 현황

명 칭	모델명	제작년월	제조사	비 고
LED TV	50LF5600	2015. 6.	(주)LG전자	CCTV 관제용

□ 점검개요

◯ 점검대상 : 중앙제어실 LED TV(CCTV 관제용)

◯ 점검일자 : 2017. 6. 23.

◯ 점 검 자 : LG전자 구리서비스센터 엔지니어 최진석, 정수시설과 배용우

◯ 점검결과 : LED TV(50LF5600) 메인보드 고장으로 화면이 표출되지 않음

□ 조치계획

◯ 고장난 메인보드를 제조사(LG전자)에 긴급 구매 교체 정비코자 함

화면 표출 안됨(좌측 아래쪽)	LED TV 내부 부품 점검결과 메인보드(고장)

□ 구매 교체 계획

◯ 구매대상 : LED TV(50LF5600) 메인보드

◯ 구매업체 : **********************************

◯ 지출방법 : 카드결제

◯ 소요예산 : *****

◯ 납품기한 : 발주 후 5일 이내

◯ 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,정수비,수선유지교체비,수선유지비

붙임 : 산출기초조사서 1부.  끝.