함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	중부수도사업소장(행정지원과장)
(경유)
제목	급수설비(옥내급수관 정체수) 수질검사 의뢰

1. 본부 수질과-1279(2007.06.08)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소 관내에 있는 급수설비(옥내급수관) 대상시설에서 수질검사 신청이 있어 아래와 같이 시료를 채취하고 수질검사를 의뢰하오니, 검사 후 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

번호	시 설 명	주 소	채수지점	의 뢰 항 목	탁도	pH
2-1	신창초등학교	도봉구 덕릉로60길 93	본관 1층 행정실	철,납,아연,구리,색도	0.30	7.2
2-2	〃	〃	동관 1층 발명실	〃	0.62	7.2
2-3	〃	〃	신관 2층 화장실	〃	0.85	7.1
3-1	효문고등학교	도봉구 우이천로 432	교사동 2층 관리실	〃	0.34	7.3
3-2	〃	〃	지원동 1층 식당	〃	0.50	7.1
4	동천학교	노원구 하계1동 288-1	본관 1층 행정실	〃	0.31	7.1
5	불암초등학교	노원구 중계로 178	본관3층 행정실	〃	0.55	7.1
6	상곡초등학교	노원구 노원로 38길 34	본관1층 행정실	〃	0.22	7.1
7	수송중학교	강북구 번1동 456-1	1층 교직원 화장실	〃	0.40	7.2
8	정인학교	강북구 인수봉로 119-20	본관 1층 행정실	〃	0.91	7.1
9-1	유현초등학교	강북구 인수봉로37길 24	본관 1층 행정실	〃	0.32	7.1
9-2	〃	〃	별관 1층 화장실	〃	0.35	7.1
10-1	창동고등학교	도봉구 노해로62길 7	본관 1층 화장실	〃	0.63	7.1
10-2	〃	〃	체육관 1층 화장실	〃	0.23	7.1

가. 수질검사 의뢰 내역

끝.

	북부수도사업소장
주무관	박찬삼		수질팀장	최동원		행정지원과장	04/09 정의석
협조자
시행	행정지원과-6520	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 한천로 935 북부수도사업소 행정지원과	/
전화	02-3146-3251	/전송	02-3146-3279	/	chansam1020@seoul.go.kr	/	대시민공개