문서번호	시설관리과-18776
결재일자	2017.6.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
진관용	김충완	06/26 代김상웅
협 조

기전시설물 유지관리 물품(부품) 구매계획

2017. 6.

중부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

우리사업소에서 관리하는 제어실 및 가압장•배수지•증압장의 기전설비 유지관리에   사용되는 물품을 아래와 같이 구매하여 기전시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

기전시설물 유지관리 물품(부품) 구매계획

구매대상

❍ 기전설비 부품(10종)

- 전극봉, 전극봉홀더, V벨트(B72,B68), UPS용팬, 호이스트조작기, 전원모듈,

저압콘덴서, 삼파장램프, UPS

❍ 기전설비 수리공구 (4종)

- 양용드라이버(4,6mm*150L), 전동드릴비트(5,6mm*150L)

❍ 기타 소모품 및 유지관리 용품(9종)

- 전기판넬 청소용붓, 제어실용 라벨테이프(6,9,12,18mm), 광전식 화재감지기,

수신봉, 유압밸브 작동유, 쓰레기봉투(100L)

소요예산

❍ 소요예산 : 1,953천원

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 재료비, 일반재료비,

가압장 • 배수지 등 시설물 유지관리(22202)

구매방법

❍ 구매방법

- 카드구매 후 결제계좌 입금

❍ 관련근거

- 「지방자치단체 세출예산 집행기준」(행정자치부 예규 74호, 2016. 12. 27.)

보고자의견

❍ 상시 수요품목과 신규 수요발생 소모품을 구매하여 우리 사업소내 기전시설물

유지관리에 만전을 기하고자 함

첨부 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.  끝.