	강서소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	1분기 본부 백화점 등 다중이용시설 비상구 지적사항 현장확인 계획

1. 관련근거

가. 예방과-4682(2014.2.27.)호 『백화점 등 다중이용시설 비상구 안전관리 종합대책』

나. 예방과-5476(2014.3.7)호 『1분기 백화점 등 다중이용시설 비상구 현장확인 계획』

다. 예방과-8180(2014.4.9.)호 『1분기 백화점 등 다중이용시설 비상구 현장확인 결과 알림』

2. 봄맞이 정기 세일 행사를 앞두고 시민들의 잦은 이용이 예상되는 다중이용시설의 비상구 등 피난․방화시설 안전관리에 대한 현장 확인(본부주관) 결과에 따라 조치 하고자 합니다.

가. 일  시 : 2014. 4. 10.(목)

나. 대  상 : NC백화점 (강.등촌동 689)

다. 확인반 : 검사지도팀 1개조 2명 (소방장 송규환 , 소방사 김태균)

구분

조치내용(본부)

예정

다중이용시설

비상구

현장확인

○ 비상구 앞 다수의 물건 적치(4층)	과태료
○ 비상구 앞 음료수 등 상품 적치(지하층)
○ 방화문 바닥부분에 나무고임목 설치(3층)
○ 방화문 바닥부분에 나무고임목 설치(4층)
○ 방화셔터 하강라인에 이동식 가판대 설치(5층)	시정보완 (현지시정)
○ 방화셔터 하강라인에 이동식 가판대 설치(6층)

라. 조치사항

붙임 :  1. 백화점 등 다중이용시설 비상구 현장 확인결과 1부.

2. 비상구 등 관리실태 확인서 1부.  끝.

담당자	조성빈		검사지도팀장	김종린		예방과장	04/09 강신철
협조자
시행	예방과-5027	(		)	접수		(		)
우	157-030	서울 강서구 등촌동 630-2호 (양천로 550)	/
전화	02)3663-4119	/전송	02)2668-1160	/		/	부분공개