출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김태현	이해원	04/09 김규복

	명에 의하여 급수관 정체수 수질검사를 실시하고 출장결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 4 . 9 .
보 고 자 : 공업7급 성명 : 김태현

보 고 내 용
일 시	2014년 4월 9일 9:10 ~ 14:30
건 명	출장복명서(급수관 정체수 수질검사)
출장자	공업7급 김태현
내용	○ 중랑구 묵동 22 중랑구립정보도서관 급수관 정체수 수질검사 실시 - 현장 검사(탁도, PH) 결과 수질기준 이내로 적합하였음 - 정체수 1ℓ를 채수하여 중부수도사업소에 철, 구리, 납, 아연, 색도 검사 의뢰 ※ 급수관 정체수 수질검사 결과 별도 보고. 끝.
비 고