출 장 결 과 보 고 서

주무관		관리과장			결재
한정준		04/09 박노원
협 조

	명에 의하여 2014. 4. 09 .(수) 흡광도계 계측기관련 탄천물재생센터에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 4. 09.
보 고 자 : 직 주무관 성명 : 한 정 준

보 고 내 용
일 시	2014. 4. 9.(수)
건 명	출장결과보고서
내용	○ 출장개요 - 출장일시 : 2014. 4. 9.(수) 10:00 ~ 14:00 - 출장지 : 탄천물재생센터 - 출장사유 : 흡광도계 계측기 관련 업무협의 - 출장자 : 화공운영6 홍용희 . 기계운영7 한정준 - 관용차량 이용여부 : 미이용 ○ 출장내용 - 센터내 흡광도계 오차가 자주 발생함에 따라 탄천물재생센터 흡광도계 관리방안에 대에 협의하고 검량선 오차 처리방안를 협의함. 흡광도계 데이터 케이블 여유분 확보후 귀소함.
비 고