“ 화재 NO 안전 WANT ”
	노원소방서
수신자	북부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제 목	응답소 민원에 따른 소화전 형식변경 의뢰 요청(노원소방서)

1. 응답소********6002253(2017.06.26.)현장민원 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리 관내 설치된 소화전 중 인도상에 지상식소화전 설치로 통행에 장애 등 민원 발생으로 소화전을 다음과 같이 형식변경 의뢰하오니 조속한 시일내에 처리하여 주시기 바라며, 조치결과를 우리서로 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 요청 소화전 : 지상식 2583호(수락산로 9 주변)

나. 형식변경 : 지상식 → 지하식

다. 응답소 민원 사진

붙 임 : 소화전 위치도 1부.  끝.

	노원소방서장
담당자	최효섭		대응총괄팀장	조경현		재난관리과장	전결 06/27 김송삼
협조자
시행	재난관리과-4052	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 (하계동) (하계동)	/
전화	02-976-8119	/전송	02-971-5118	/	200911173@seoul.go.kr	/	대시민공개