	강북소방서
수신	서 울 특 별 시 장(재난대응과장)
(경유)
제목	93. 2014년도 상반기 소방용수시설 일제점검 정비 결과보고(강북)

1. 재난대응과-4270(2014.2.19.)호『2014년도 상반기 소방용수시설 일제점검 ․ 점비 계획 시달』과 관련입니다.

2. 해빙기 원활한 화재진압활동을 위한 『2014년도 상반기 소방용수시설 일제점검 ․ 정비 결과』를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기  간 : 2014. 3. 1. ~ 3. 31. (1개월간)

나. 대  상 : 총 1,785개소(공설)

○ 소방용수시설 : 1,785개소(소화전 1,770, 저수조 13, 급수탑 2)

- 지상식 소화전 7개소(미아4구역 주택재개발지-임시폐전) 제외

- 지상식 소화전 1개소(비상소화장치 404호-임시폐전) 제외

○ 비상소방용수시설 : 3개소

붙임 : 2014년 해빙기 소방용수시설 일제조사 결과 1부.  끝.

	강북소방서장
담당자	박범철		대응총괄팀장	이재홍		대응관리과장	전결 04/09 김동봉
협조자
시행	대응관리과-2823	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 한천로 911 (번동 365-1)	/
전화	02-6946-0153	/전송	02-6946-0154	/	paparaji@seoul.go.kr	/	대시민공개