시민주도형 녹색문화운동“서울, 꽃으로 피다”캠페인
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	주요 간선도로(시도상) 측구정비 철저

1. 보도환경개선과-3389(2014. 3. 7)호와 관련입니다.

2. 주요 간선도로(시도상) 측구의 파손원인을 분석한 결과, 최근 겨울철 이상기온에 따른 한파와 제설재 사용급증으로 인한 염해 및 동결융해로 추정되고 있으나, 측구 콘크리트 시공불량에 따른 파손도 심각한 것으로 파악되었습니다.

3. 이를 개선하기 위하여 아래와 같이 개선방안을 통보하오니 시행기관(부서)에서는 측구정비공사시 이행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

※ 측구시공 개선방안을 관련부서 및 유관기관에 홍보하여 주시기 바랍니다)

가. 설계시 : 측구 지반다짐, 분리막(비닐)설치 품 설계반영

나. 시  공

- 콘크리트 타설시 배합수 첨가금지

- 콘크리트 다짐 및 습윤양생 철저

- 팽창줄눈(20m 간격), 수축줄눈(6m 간격) 시공

- 초기 급격한 건조방지를 위해 지반다짐 및 분리막(비닐)설치

다. 품  질 : 필요시 콘크리트 슬럼프 시험 및 압축강도 시험

4. 아울러 보도공사장 점검시 측구시공 상태를 중점 점검하여 위반공사장은 재시공 조치와 강력한 행정제재를 시행할 예정이오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

따로붙임 : 측구 시공매뉴얼 1부.    끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서구1-25(토목과,도로과,도로시설과,도로관리과,치수과,치수방재과,안전치수과,물안전관리과,재난치수과),서울시투자출연기관,도시기반시설본부장(토목부장),도시기반시설본부장(건설총괄부장),도시기반시설본부장(건축부장),도시기반시설본부장(설비부장),도시기반시설본부장(방재시설부장),도시기반시설본부장(도시철도사업부장),도시기반시설본부장(도시철도토목부장),도시기반시설본부장(도시철도건축부장),도시기반시설본부장(도시철도설비부장),서울특별시 상수도사업본부장,동부도로사업소장,서부도로사업소장,남부도로사업소장,북부도로사업소장,성동도로사업소장,강서도로사업소장,도로관리과장,물재생계획과장,하천관리과장
주무관	박병규		보도관리2팀장	최철민		보도환경개선과장	04/09 송상영
협조자	보도관리1팀장	이앙식		보도정책팀장	조재관
시행	보도환경개선과-5078	(		)	접수		(		)
우	100-101	서울 중구세종대로 110 서울시청 10층	/
전화		/전송	02-2133-0764	/		/	대시민공개