소방활동 자료조사서

담당자	2팀장	119안전센터장	결재
구진영	고동윤	04/09 김용선

1. 일반현황

대상명	뉴월드빌딩	위 치	가마산로 263 (구로5동 103-12)		전 화	854-1966 869-6689
관계인	홍기택	소방안전 관리자	최종태	상 주 인 원	120	수 용 인 원	500명
주용도	복합시설	취 약 장 소
건 물 구 조	양식 철근조 스라브가 13/3층 1동 연면적 : 6,895.17㎡
특 이 사 항	특이사항없음

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	ㅇ 소화활동설비활용가능여부	ㅇ 소방시설 유지 및 관리 철저토록 지도함
연소확대요인	ㅇ 화재취약층 및 건물내 연소확대 요인 ㅇ 인접 건물과의 연소확대 요인	ㅇ업무시설로 각사무실별로 관계자에게 화기취급시 안전수칙준수 교육토록 지도함 ㅇ인접 건물 연소확대 요인 적음
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	ㅇ 지정수량사용 및 저장․취급시설 ㅇ 소량위험물 사용	ㅇ해당없음
화기취급상황	ㅇ 화기취급상황	ㅇ화기취급시 안전수칙 준수토록 지도함

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	ㅇ 소방활동구역등 진압 여건	ㅇ 차량 진입 및 부서 용이하고 진압 활동 여건 양호함.
긴급 통행	ㅇ 소방통로 및 긴급통행	ㅇ소방통로확보 및 긴급통행 가능함
피난명령 및 인명구조여건	ㅇ 피난명령 및 인명구조여건	ㅇ관계자 상시근무하고 있고 재난 발생 시 인명대피유도 철저히 하도록 지도함
비상용승강기 및 피난계획	ㅇ 비상용승강기 및 피난계획	ㅇ관계자 교육훈련을 통한 피난․대피 계획 수립 철저히 하도록 지도함
소화용수시설	ㅇ 소화용수시설	ㅇ소방용수시설(공소1072호,2037호) 사용 가능함
기타 조치사항		ㅇ소화기 관리 및 사용법, 유사시 인명대피 요령 교육함

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014년    4월    8일

조사자 소속 :구로119안전센터  계급  소방장  성명  구진영 (인)

계급  소방사  성명  조영화 (인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2