함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	금천구청장(안전치수과장)
(경유)
제목	상수도 시설 안전조치에 대한 검토의견 통보

1. 안전치수과-4897(2014.04.03.)호와 관련입니다.

2. 위호로 귀청(과)에서 추진 중인 「시흥 저지배수분구 하수관거 종합정비공사」 하수관 추진 작업구내에 매설된 상수도 시설물 안전조치에 대한 검토의견을 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 검토의견 : 추진 작업구내에 노출(저촉)된 상수도관(D=300mm)은 지장물로 인하여 많은 접합부속이 있어 터파기 시 누수사고 우려가 있어 이설이 필요한 실정이며

나. 이설공사에 필요한 절차 및 상세작업 계획에 대하여 필요사항이 있으면 협조예정임. 끝.

	남부수도사업소장
주무관	최선보		주무관	강동길		급수운영과장	전결 04/09 장시명
협조자
시행	급수운영과-7628	(		)	접수		(		)
우	156-850	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97(신대방동)	/
전화	02-3146-4545	/전송	02-3146-4589	/	csb8601@seoul.go.kr	/	대시민공개