청렴한 당신! 행복한 세상! 당당한 관악!
		관악소방서
수신	관악구청장(토목과장)
(경유)
제목	회전교차로 설치공사 시행에 따른 소화전이설 협의요청 회신

1. 평소 소방행정에 관심을 가져주시는 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관악구청 토목과-4250(2014.04.09.)호『회전교차로 설치공사 시행에 따른 소화전이설 협의 요청』과 관련하여 귀 기관에서 시행 중인 회전교차로 설치공사시 보도확장에 따른 소화전 이설이 필요한 것으로 판단되며, 도면 및 현장사진을 검토한바 이설공사를 진행하는데 문제가 없음을 알려드립니다.

가. 이설예정지 : 관악구 관천로 64-1 -> 1M 이동

나. 이 설 대 상 : 지상식 소화전(공소01-111호 : 관악구 관천로 64-1)

다. 이 설 방 법  : 관악구청 토목과(시행), 관악소방서(현장감독 및 검수)

라.  이설관련비용  :  수도법 제71조(원인자부담금), 수도법 시행령 제65조(원인자부담금)에 의거 귀 기관의 부담으로 이설을 하여야 함.

3. 행정사항

가. 원활한 공사진행을 위해 이설공사 시행전, 그리고 완료시 문서로 통보해주시기 바라며,

나. 이설 후 반드시 기능상 이상여부에 대해 검수를 받아야 하며 이상이 발생시 재설치를 해야 함을 알려 드립니다.

다. 소화전 이설관련 문의 및 이상 발생시 관악소방서(재난관리과 ☎ 886-1192)로 즉시 통보해 주시기 바라며, 정당한 사유 없이 손상, 파괴, 철거 또는 그 밖의 방법으로 소방용수시설의 효용을 방해하는 경우에 소방기본법 제 50조에 의거 불이익처리됨을 알려드립니다.

붙임 : 이설대상 위치도 및 현황사진 1부.  끝.

							관악소방서장
담당자							심종보			대응총괄팀장					손옥경					재난관리과장					전결 04/09 강인구
협조자
시행			재난관리과-451									(						)		접수											(						)
우	151-721					서울 관악구 관악로 97 3층															/
전화		02-886-1192						/전송			02-877-4119					/	sss5775@seoul.go.kr												/	대시민공개