“북한산 큰 숲, 사람의 마을 은평”
		은평소방서
수신	은평구청장(토목과장)
(경유)
제목	소방용수시설(소화전) 인접 장애물 제거 협조 요청

1. 소방방재업무에 협조하여 주신 귀 청에 감사드립니다.

2. 화재 등 재난상황 발생 시 필수 시설물인 소방용수시설 사용상 장애를 유발하는 대상물에 대한 제거를 요청 하오니 시민의 생명과 재산을 보호하기 위한 중요시설임을 감안하시어 적극 협조해 주시기 바랍니다.

가. 대    상 : 은소 106118호 등 2개소

나. 장    소 : 은평구 불광로 61 등 2개소

다. 내    용 : 공설 소화전(지상식소화전)이 철재팬스 설치로 인해 소화전                            점유 시 장애발생

라. 협조사항 : 지상식 소화전 인접 철재팬스 제거

3. 담당부서가 다른 경우 해당부서로 이송하여 주시기 바랍니다.

붙  임 : 위치도 및 현장사진 1부.  끝.

							은평소방서장
★담당자							박기훈			대응총괄팀장					이문형					대응관리과장					전결 04/09 김학태
협조자
시행			대응관리과-3220									(						)		접수											(						)
우	122-200					서울 은평구 통일로 962(진관동 120)															/			http://www.fire.seoul.kr/eunpyeong
전화		02-357-1119						/전송			02-382-1149					/	pkh20@seoul.go.kr												/	대시민공개