	은평소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	[특수시책]CO2소화설비 특별안전점검 추진 결과 보고

1. 예방과-3782(2014.3.28.)호 “[특수시책]CO2소화설비 안전점검 추진계획”

2. 2014.3.27. 수원시 소재 삼성전자에서 CO2소화설비 오작동으로 인해 사망자 1명이 발생함에 따라 유사사고 방지를 위해 실시한 CO2소화설비 특별안전점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기  간 : 2014. 3. 31 ~ 4. 13

나. 대  상 : 16개소

계	지하역사 (철도 및 도시철도)	복합건축물, 대형판매점
16개소	12	4

다. 점검 착안 사항

1) CO₂소화설비 점검(시설물 관계자와 합동) 등 작동상태 확인

2) 기타 소방시설 관리·유지 적정 여부 확인

3) 비상대응체계, 교육, 훈련 등 방화관리 실태 확인

라. 점검 결과

1) CO₂소화설비 및 기타 소방시설 관리유지 상태 적정함

2) 피난상 장애물 적치 제거 등 현지 시정 19건

3) CO₂소화설비 점검·유지관리 방법 등 소방안전교육 실시 ⇒ 79명

붙임  1. CO2소화설비 안전점검 추진 결과 1부.

2. CO2소화설비 점검 일정 및 결과 1부.  끝.

담당자	박성윤		검사지도팀장	안형우		예방과장	심재강		소방서장	04/09 허종범
협조자
시행	예방과-4335	(		)	접수		(		)
우	122-200	서울 은평구 통일로 962 (진관동120)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화		/전송	02-357-0129	/		/	대시민공개