청사 CCTV 본체 고장발생보고서(영등포 수난구조대)
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
문서번호 :	119특수구조단-7349	결재	★담당자			수난구조대장			119특수구조단장
수 신 :	내부결재			이재형			홍성삼			04/09 代최성희
접수번호 :

장비명(건명)	청사 CCTV 본체	차량관리부서	119특수구조단 영등포수난구조대
고 장 일 시	2014.3.31.	장 소	영등포수난구조대 청사내
조 치 사 항	아침교대점검중 수난구조대(영등포) 청사 CCTV 화면이 나오지 않아 본체를 확인한 바 전원이 들어오지 않아 전문업체에 의뢰하여 확인 한 바 메인보드 및 파워 서플라이 고장으로 확인.
원인 및 상태	전문업체 의뢰하여 메인보드 및 파워서플라이 고장임을 확인.
담당자 의견	자체정비 불가하므로 전문업체 의뢰해 점검,수리가 필요함.
그 밖의 사항	2007년 연식으로 전반적으로 노후되어서 전문업체 소견서 첨부함.
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고 장 내 역			담 당 자	비 고
	없 음
위 고장상태를 조치하고자 합니다.
2014 년 4월 9일
담당자 계 급 소방교 성명 이 재 형 (인)