마음으로 전하고 행동으로 옮기는 119!
	성북소방서
수신	대응관리과장
(경유)
제목	소방용수시설(지상식 1202호) 고장발생 보고

1. 관련근거

○ 대응관리과-1135(2014.2.7.)호 「2014년도 소방용수시설 연간 운영계획 보고(시달)」

○ 종암119안전센터-1575(2014.4.6.)호「2014년 04월중 소방용수시설 및 지리조사 일정 계획 보고」

2. 위 호와 관련하여 우리 종암119안전센터 관리 운영중인 소방용수시설(관리번호 지상식 1202호)에 대하여 다음과 같이 고장발생 보고합니다.

▷ 소화전 위치 및 관리내용 ◁

연번	발견일자	발견자		담 당 자	종 별 (식 별)	관리 번호	위 치	고장내용
1	2014. 4.8.	종암119 안전센터	소방사 안준택	소방사 안준택	지상식	1202호	종암로27길3 (종암동)	제수변 누수

붙임 : 소방용수시설 고장 발생 보고서(사진 및 위치도 포함) 1부.  끝.

	종암119안전센터장
담당자	안준택		2팀장	조용택		센터장	04/09 代박재흥
협조자
시행	종암119안전센터-1605	(		)	접수		(		)
우	136-090	서울 성북구 종암동 3-72	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화	02-923-0119	/전송	02-925-0119	/		/	대시민공개