문서번호	행정지원과-7490
결재일자	2014.4.10.
공개여부	부분공개
방침번호

					시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장	강남수도사업소장
경택중	김인학	김영철	04/10 김광식
협 조

『2014년 1분기』

아리수 음수대 수질검사 결과 보고

2014. 4.

강남수도사업소

행정지원과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

『2014년 1분기』

아리수 음수대 수질검사 결과 보고

관내 학교, 유치원, 공공기관, 공원에 설치된 아리수 음수대에 대하여 학생․, 시민이 안심하고 마실수 있도록 수질검사를 실시하고 그 결과를 보고함.

Ⅰ	추진근거

『아리수 직결음수대 종합관리 대책』(본부장방침 제532호,‘08.10.13)

『학교 아리수 음수대 관리계획』(부본부장방침 제509호,‘10.08.24)

Ⅱ	추진개요

검사기간 : 2014. 3. 17 ~ 3. 31(1분기)

검사대상 : 178개소 2,019개 음수대(학교, 유치원, 공공기관, 공원음수대)

검사주기 : 분기 1회

검 사 자 : 16명(수질팀 직원 4명, 수질검사원 12명)

검사항목 : 5항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리)

※ 1차검사 결과 부적합시 7개항목 추가 검사 실시

(망간, 아연, 염소이온, 암모니아 질소, 일반세균, 총대장균군, 대장균)

수질검사결과 조치

○ 음수대에 “수질검사 결과표” 게첨

○ 수질검사 결과 부적합 판정시

☞ 해당 시설물의 관리자에게 음용중지 및 조치사항 안내

☞ 조치사항 이행 후 재검사 실시 등 사후관리

Ⅲ	수질검사 결과

(단위 : 개)

구 분	설 치 현 황		수 질 검 사 실 시						검 사 미실시 (음수대)	비 고 (검사미실시 사유)
			계		적 합		부적합
	개소	음수대	개소	음수대	개소	음수대	개소	음수대
합계	178	2,019	178	1,889	178	1,889	0	0	130	고장 58 공사중 3 단수 11 수리중 3 철거 51 미사용중(공원수영장) 4
학교	95	1,735	95	1,645	95	1,645	0	0	90	고장 48 공사중 3 단수 5 철 거 34
공공 기관	47	131	47	110	47	110	0	0	21	고장 7 단수 3 철거 11
공원	27	135	27	121	27	121	0	0	14	고장 3 단수 3 수리중 3 철거 1 미사용중(공원수영장) 4
유치원	9	18	9	18	9	13	0	0	5	철거 5

수질검사 결과 : 모든 아리수 음수대 수질기준에 적합(따로붙임  자료참조)

Ⅳ	수질검사 사진

학교 음수대 수질검사

공원 음수대 수질검사

Ⅴ	행정사항

수리중, 공사중, 미사용중, 단수중인 음수대는 2/4분기 검사예정

음수대 사용실태 및 수질검사 결과는 급수운영과, 시설관리과, 요금과 및 학교, 공공기관 등 해당기관에 통보

붙  임   아리수 음수대 수질검사 결과 1부. 끝.