	종로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시정·보완 명령 현지 확인검사 결과보고(백구탕 등 4개소)

1. 예방과-4646(2014.3.31.)호 『위험물저장소 시정보완명령 확인 계획(백구탕 등 4개소)』과 관련입니다.

2. 위와 관련 『위험물저장소 시정․보완 명령에 따른 현지확인 검사결과』를 다음과 같이 보고 합니다.

○ 시정·보완명령 확인결과

연번	구 분	대 상 명	주 소	확인자	보완기간 도 래 일	확 인 검사일	확 인 결 과
1	옥내탱크 저장소	강북비타 에듀학원	종로구 난계로 257	경.우경식 장.박희정	2014. 4.4.	2014. 4.9.	완 비
2	옥내탱크 저장소	백 구 탕	종로구 종로5길 40	경.우경식 장.박희정	2014. 4.4.	2014. 4.9.	완 비
3	옥내탱크 저장소	한국기독교 회관	종로구 대학로 19	경.우경식 장.박희정	2014. 4.4.	2014. 4.9.	완 비
4	옥내탱크 저장소	KT 혜화 지사	종로구 대학로 65	경.우경식 장.박희정	2014. 4.4.	2014. 4.9.	완 비

붙임  현장 확인 사진 1부.  끝.

★담당자	박희정		위험물안전팀장	우경식		예방과장	전결 04/10 박정수
협조자
시행	예방과-5352	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울특별시 종로구 종로1길 28 종로소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	737-5119	/전송	02-739-0119	/	parkhc0119@seoul.go.kr	/	대시민공개