작업일지(4/9)			주무관	주무관	시설관리과장	결재
			조진국	남후원	04/10 조상덕
2014년 4월 9일 수요일

담당자:  조진국, 오창금    날씨 : 맑음

처 리 현 황(금일/누계)			구 역 관 리 내 용
구 분	금 일	누 계	□. 밸브조절 및 민원처리 1. 누수복구: 대림동 D150 에폭시관 확인건임. 절관부 페인팅. 2. 고장소화전공사: 소방서의뢰 신길동 대윤병원옆: 외1개소. 3. 밸브확인 : 유수율관련 밸브확인.
밸브조절 및 민원처리
밸브조절	7	302
수계전환
수질민원•불출수•녹물		14
누수확인,불용관		5
옥내급수관 교체 및 저수조청소 확인
옥내급수관		26
저수조,물탱크조사
지역내 점검
상수도관 (D=1000)
밸브류	8	33
하수관 유관공사		5
재개발, 재건축		5
소블록 배관망정리
배관도 점검		22
비굴착점검
기타
이설건
학교음수대
퇴수작업