상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	관악소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	소방안전 특별관리시설물 소방특별조사에 따른 조치 결과 보고(롯데시네마 신림점)

1. 관련근거

가. 市 예방과-1703(2017.1.17.)호「2017년 본부 소방특별조사반 운영 계획」

나. 市 예방과-1104(2017.1.11.)호「2017년 서울특별시 소방안전 특별관리 시행계획 알림」

다. 市 예방과-15080(2017.6.26.)호「소방안전 특별관리시설물 소방특별조사 결과 알림(롯데시네마 신림점)」

2. 2017년 6월 20일 실시한 *********에 대한 소방특별조사에 따른 조치 결과를 다음과 같이 보고합니다.

○ 점검대상 및 조치 결과

대상명	불량사항	사전통지일	조치내역	비고
*********	※ 15층 영사실 출입구 앞 스프링클러 헤드 고정 불량(2EA) - 조치사항 ※ 사무실 앞 통로유도등 추가 설치 요함 – 권장사항 ※ 영화상영관 내 출입문 화재시 외부에서 개방 가능한 구조로 유지·관리 할 것을 요함 - 권장사항	2017.6.29.(목)	조치명령 행정처분

붙임 : 1. 사전통지서(롯데시네마 신림점) 1부.

2. 지적내역서(롯데시네마 신림점) 1부.  끝.

	관악소방서장
담당자	김진우		담당자	이용두		검사지도팀장	정재홍		예방과장	07/03 왕상욱
협조자
시행	예방과-12235	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 관악소방서 예방과	/	http://www.fire.seoul.kr/gwan-ak
전화	02-875-4327	/전송	02-875-4375	/		/	부분공개(6)