문서번호	공원여가과-420
결재일자	2014.4.10.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	시설과장			결재
정몽희	김윤준	04/10 변규열
협 조

길동생태공원관리일지

2014년 4월 9일(수) 날씨 : 맑음
구분	계	직 원	공무직	기간제 근로자	공공근로	공 익 근무요원	공원이용객
							금 일	누 계
	17	3	5	2	2	5	91	4,353

청 소	○ 공원 화장실 및 청사 주변 청소 : 화장실 및 청사 주변 4회 청소(여1, 남1) ○ 문화센터 전시실, 시청각실, 강의실 청소 : 3회 청소(여1), 어항수조 어류 상태 점검 2회, 전시실 점검 ○ 문화센터 주차안내소, 공원 자원봉사센터, 탐방객 안내소, 시설관리창고 등 2회 청소
시설물 관 리	○ 공원 안전 점검 : 저수지, 생태연못, 조류관찰대, 통나무 다리 등 2회 1명 ○ 문화센터 고압배전반 점검 : 각종 지시계 확인, 변압기온도, 3상전압확인, 화재예방 확인 등 3회 ○ 문화센터 소방 시설물 점검 및 화재예방 순찰 4회(이상없음) ○ 습지지구 및 산림지구 탐방로 840m 이용객 안전 순찰 6회(직원1, 공무직 1명) ○ 공원 남자화장실 소변기 자동센서 1개 교체 ○ 공원 산림지구 시설관리동하우스 주변 간이화장실 대청소 작업 ○ 습지지구 1번 연못 안전난간 접합고정부 4개소 볼트 조임 작업 ○ 공원 화장실 손건조기 9개 내부 청소 및 세척 작업 ○ 지하수 관정 분전반 3개소 절연저항 측정 및 작동상태 점검 ○ 습지지구 11번 연못 관찰데크 접합부 재고정 작업 ○ 공원 외곽 배수로 집수관 4개소 내부 청소 작업 ○ 봄맞이 환경정비 - 배수로 4개소 420m 낙엽 등 부산물 제거 - 그늘막 등 3개소 노후 지지대 등 보수 정비
녹지대 및 기타	○ 문화센터 2층 테라스 2개소 봄꽃 식재 작업 ○ 공원 화단 및 대형화분 12개 관수 1회 작업 ○ 책임구역제 점검 및 순찰 - 직원 3명 4회 순찰 : 산불예방 점검 등 순찰 (특이사항없음) ○ 흡연단속 및 순찰 : 직원 3명 4회 순찰(적발사항없음)
반딧불이 사육장	○ 유충수반 청소 및 먹이 공급 작업 - 수반 6개 물갈이 및 자갈 세척 - 부화 유충 다슬기 먹이 공급(수반 45개)
특이사항
프로그램운 영	프로그램명	참여인원	비고	프로그램명	참여인원	비고
	스스로관찰	79
	개구리한살이	12