문서번호	인재기획과-9659
결재일자	2017.7.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설재무팀장	인재기획과장
강상천		이창희	07/03 원권식
협 조

인재원 직장어린이집 보수 계획

2017. 7

인 재 개 발 원

인재기획과

직장 어린이집 보수 계획

우리원 직장어린이집 건축물의 마감재 등 일부에 노후 파손 및 누수 현상이 발생 즉시 보수하여 쾌적한 보육환경을 조성하고자 함

Ⅰ		누수 및 노후 현황

○ 누수현상

- 어린이집(동그라미방) 창호유리 파손 및 창호주위 누수

- 옥상 파라펫 두겁부 일부 파손

- 방충망, 외부 목문 : 노후 부식 및 파손

○ 보수방법

- 창호주위 코킹 보소 및 유리 교체(옥상 파라펫 두겁 방수 보수)

- 방풍망 교체, 외부 목재문 및 담장 목재 등 보수, 교체

Ⅱ		소요예산

○ 소요예산 : 11,440천원(부가세 포함)

○ 예산과목 : 인재원청사 보수․보강, 시설비(401-01)

○ 계약방법  : 수의계약

Ⅲ		추진계획

○ 2017. 6.21 ~ 6.26 : 현장조사

○ 2017. 6.27 ~ 6.28 : 보수방안 검토 및 수립

○ 2017. 7. 3 ~ 7. 5 : 방침 및 공사발주

○ 2017. 7. 6 ~ 7.21 : 계약 및 보수공사 추진

○ 2017. 7.24 : 준공(예정)