	강북소방서
수신	북부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설 보수의뢰 통보

1. 평소 소방용수시설 관리에 적극 협조하여 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 서에서 관리·운용하는 소방용수시설 중 고장내역이 있어 아래와 같이 통보하오니, 조속한 시일 내에 보수하여 주시고 보수 완료 후 내역을 통보해 주시기 바랍니다.

연번	관리번호	식별	위치	고장내역	보수사항	비고
1	1010	지상식	강북구 한천로 991 (번동 412-65)	몸통 누수	몸통 교체
2	1021	지하식	강북구 한천로123가길 46(번동 416-56)	제수변 스핀들 불량	스핀들 교체
3	1025	지상식	강북구 한천로 1009 (번동 417-40)	관구 스핀들 불량	관구 스핀들 교체
4	1340	지하식	강북구 한천로150길 20 (수유동 181-40)	제수변 스핀들 불량	스핀들 교체

붙임  소방용수시설 고장내역 1부.  끝.

	강북소방서장
담당자	박범철		대응총괄팀장	이재홍		대응관리과장	04/10 김동봉
협조자
시행	대응관리과-2849	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 한천로 911 (번동 365-1)	/
전화	02-6946-0153	/전송	02-6946-0154	/	paparaji@seoul.go.kr	/	대시민공개