복  명  서(침 비정상)

등록번호	요금과-17269

결재	주무관	요금관리1팀장	요금과장
	임창연	이성식	07/04 홍춘식

	명에 의하**성북구 **********에 출장하여 현장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2017. 07. 03.
복명자 : 7급 신용현, 임창연

*************************

******

지침비정상계량기 현장조사 복명서(상월곡동 7/3. 신용현,임창연)

내용

1. 급수전 현황

소 재 지	사용자	고객번호	기물번호	구경	업종	당시지침	비 고
***************	***	*********	***********	****	**	****	*****

2. 현장 조사 현황

1) 최근 1년간 사용량 변동 현황                                            (단위 ㎥)

검침일	‘16.10.25	‘16.12.25	‘17.02.25	‘17.04.25	‘17.06.25	‘17.07.03
지 침	1751	1754	42	204	1285	1289
사용량	6	3	47	162	1081	4
특이사항	정상	정상	정상	정상	지침비정상	지침비정상

2) 조사내용

○ 17.06월 정례검침 시 검침원이 지침비정상 통보 함.

○ 17.07.03. 현장방문 확인결과 별침 정지 상태이며 사용량이 격증할 만한 누수, 연결급수 등 조례위반 사항을 발견하지 못하였고, 관리검침(06월25일~07월03일)결과 사용량 4㎥임

○ 지침비정상 원인은 천단위 지침이 비정상적으로 회전된 것으로 판단됨.

3. 조사자 의견

○ 가정용으로 보통 월59㎥ 정도 사용하며,‘17.06월 정례검침 시 사용량이 1081㎥로 격증하여 현장 확인한 결과 천단위 침비정상으로 사료되어 천단위 지침을 제외한 사용량 81㎥으로 부과하고 현장민원과에 계량기 교체 의뢰 처리하고자 함.

비  고

붙임 : 사진 1부. 끝.