문서번호	급수운영과-7552
결재일자	2014.4.10.
공개여부	대시민공개

주무관	급수운영과장				결재
박종태	04/10 代공문수
협 조

교육 일지

교육일시	2014. 4. 10.(목) 17:00
교 관	탐지담당
교육대상	누수탐지 기간제근무자(4명), 공무직(1명)
교육제목	탐지작업시 안전관리 철저
교육내용
	▢ 탐지작업시 복장단정 ○ 근무시간내 조끼착용 생활화 ○ 탐지작업중 복장을 단정히 하여 시민들로부터 불쾌감을 주지 않토록 할 것 ▢ 안전관리 철저 ○ 현장탐지 작업시 시민통행에 불편이 없도록 조치후 실시 ○ 제수밸브실 개, 폐작업은 안전에 유의하고 밸브실내 출입시 산소농도 측정 및 내부 유해깨스 등을 확인한후 출입토록 할 것 ○ 보도작업시는 보행인이 안전하게 통행할수 있로록 조치후 작업 ○ 차도 작업시는 차량유도 등 안전시설 설치후 작업 ▢ 시민과 대화는 친절하게 응대 ○ 탐지작업에 대한 응대는 친절하게 설명하고 그밖의 상수도 관련 문의는 아는 것은 친절히 답변하고 모르는 사항은 잘 모름을 설명하고 수도사업소 전화번호를 안내 할 것 ○ 수도계량기실 개, 폐시는 내부의 동파방지용 헌옷 등은 원래 위치에 넣어 두고 계량기실 주위를 깨끗하게 할 것 ▢ 근무기강확립 ○ 근무시간내에는 정해진구역내에서 근무하고 복무규정에 의거 근무에 철저를 기할 것 ○ 근로 계약서에 명시된 내용을 숙지하고 내용에 따르며, 계약 서에 벗어난 일이 행해진다고 판단시는 담당자에게 알려서 정당한 조치가 이루어질수 있도록 할것