보    고    서

등록번호	급수운영과-7522

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	김영환	이병운	04/10 김영삼

명에 의거 폐전수전에 대한 인입관 폐쇄와 관련하여 현장 조사후 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

2014. 04. 10

복 명 자 : 지방시설7급  김 영 환

1. 폐전 현황

○ 관련문서 : 요금과-26469(2013.10.01.) “인입관 폐쇄 의뢰”

○ 주    소  : ########

○ 성    명 : ########

○ 폐전수전 : D=40mm * 1 , 관리번호(020031048)

2. 보고 내용

○ 상기 수전을 수요가에서 폐전함에 따라 우리과에 분기점 폐쇄를 요청한 사항임.

3. 조치 계획

○ 불용관 누수를 사전에 예방코자, 폐전 수전 분기점 폐쇄 작업을 기 계약된 『용산구 관내 상수도공사』 업체에 시공지시하여 처리코져 합니다. 끝.