시민주도형 녹색문화운동“서울, 꽃으로 피다”캠페인
	서울특별시
수신	구로구청장(치수과장)
(경유)
제목	업무협의 회신(안양천 물놀이장)

1. 치수과-4832(2014.4.8.)호와 관련입니다.

2.‘안양천 물놀이장 설치공사’와 관련하여 물놀이장에서 사용된 물을 차집관로로 연결하여 방류하는 사항에 대하여 검토한 바, 물놀이 사용용수를 안양천 차집관로로 방류시 현재 차집관로 통수능에 지장은 없는 것으로 판단되나,

3. 물놀이장 사용용수를 자체처리시 방류수질이 현재 안양천의 하천수질보다 양호하여 하수처리시설을 통한 방류보다는 하천방류를 하여 안양천 건천화방지 등의 물순환이 가능하도록 함이 바람직하다고 사료됩니다.

(※ 참고 : 양재천 수영장 - 자체정화시설 사용 하천 방류)

4. 아울러 물놀이장 부지가 우리시 차집관로 상부에 위치하고 있어 공사중에 동 구조물이 훼손되지 않도록 사전보강 등 특단의 조치가 이루어져야 하며, 현재 계획 부지상에 2개소의 차집관로 유지관리 맨홀이 위치하고 있음에 따라 맨홀 반경 5m이내에 지장물이 설치되지 않도록 반드시 유지관리 공간 확보를 하시고 이설이 필요할시 우리시에 사전승인요청을 하시기 바라며, 공사와 관련 서남물재생센터와 협의하여 진행해주시기 바랍니다.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	윤현주		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	04/10 김병위
협조자
시행	물재생시설과-4781	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 서소문동 37(중구 덕수궁길 15)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3832	/전송	02-2133-1043	/	jay_ny_hj@seoul.go.kr	/	대시민공개