저수조 위생관리 실태 점검 보고서

주무관		주무관	급수운영과장		결재
김병주		김생수	07/04 유용일
협 조

□ 건물 현황

연번	건물종별	건물명	주 소	관리자	☎	동수/세대수	연면적(㎥)
1	소형	*******	*********	***	***********		1042.35
2	소형	******	*******	***	***********		1,317.55
3	소형	******	**********	***	***********		1,529.18
4	대형	*****	*******	***	***********		9,558.72
5	대형	****	**********	***	********		2304.36
6	대형	****	**********	***	***********		229,321

□ 저수조 현황

연번	저수조 개수			저수조 용량(ton)			저수조 재질		청소일자 (예정)
	소계	옥상	지하	용량	옥상	지하	옥상	지하
1	1	1	×	20	20	×	FRP	×
2	1	1	×	25	25	×	FRP	×
3	1	1	×	2	2	×	FRP	×
4	2	1	1	200	140	60	FRP	CON’C
5	2	1	1	90	10	80	FRP	CON’C
6	1	1	×	15	15	×	FRP	×

□ 위생관리 점검사항

연 번	점검 일자	저수조 내부 /청소양호여부	맨홀잠금장치설치여부	통기/월류관 방충망설치여부	위생점검실시 /기록보관여부	관리자교육이수여부	기타위생관리상태	중앙정수처리시설 설치및사용여부
								미설치	미사용	사용중
1	6/30	○	○	○	○	×	○	○	-	-
2	6/30	○	○	○	○	×	○	○	-	-
3	6/30	○	○	○	○	×	○	○	-	-
4	6/30	○	○	○	○	×	○	○	-	-
5	6/30	○	○	○	×	×	○	○	-	-
6	6/30	○	○	○	○	×	○	○	-	-

□ 지적사항

연 번	지적사항	비 고
1	없음
2	관리자 교육 이수 및 위생점검표 작성 요청
3	관리자 교육 이수 및 위생점검표 작성 요청
4	관리자 교육 이수 요청
5	관리자 교육 이수 및 위생점검표 작성 요청
6	관리자 교육 이수 및 위생점검표 작성 요청

붙 임 : 점검사진 각 1부.  끝.

#1(******)

사 진 명	저수조 내부사진	사 진 명	저수조 관리상태(전경)
사 진 명	교육이수 수료증	사 진 명	위생상태점검표
사 진 명	기타	사 진 명	기타

#2(******)

사 진 명	저수조 내부사진	사 진 명	저수조 관리상태(전경)
사 진 명	교육이수 수료증	사 진 명	위생상태점검표
사 진 명	기타	사 진 명	기타

#3(******)

사 진 명	저수조 내부사진	사 진 명	저수조 관리상태(전경)
사 진 명	교육이수 수료증	사 진 명	위생상태점검표
사 진 명	기타	사 진 명	기타

#4(*****)

사 진 명	저수조 내부사진	사 진 명	저수조 관리상태(전경)
사 진 명	교육이수 수료증	사 진 명	위생상태점검표
사 진 명	기타	사 진 명	기타

#5(****)

사 진 명	저수조 내부사진	사 진 명	저수조 관리상태(전경)
사 진 명	교육이수 수료증	사 진 명	위생상태점검표
사 진 명	기타	사 진 명	기타

#6(****)

사 진 명	저수조 내부사진	사 진 명	저수조 관리상태(전경)
사 진 명	교육이수 수료증	사 진 명	위생상태점검표
사 진 명	기타	사 진 명	기타