	강북소방서
수신자	미아119안전센터장
(경유)
제 목	소방용수시설 보수 완료에 따른 검수지시(알림)

1. 북부수도사업소 시설관리과-13891(2017. 7. 3.)호 『2017년 소방용수시설(소화전) 보수결과 알림』 과 관련입니다.

2. 소방용수시설 보수 완료에 따른 현지 검수를 다음과 같이 지시(알림)하오니, 미아119안전센터에서는 검수에 철저를 기하기 바랍니다.

가. 검수기간 : 2017. 7. 4.(화) ~ 7. 5.(수)

나. 검수대상 : 소방용수시설 1개소

관리번호	위 치	요청내용	보수사항	관할대
3243	강북구 오현로6길 77	소화전 뚜껑 파손	철개교체완료	미 아

다. 검수방법 : 미아119안전센터 실정에 맞게 검수 실시

라. 검수내용 : 하자여부 확인, 수압측정 등 현지 정밀 검사

3. 행정사항

가. 미아119안전센터에서는 안전사고가 발생하지 않도록 안전책임자를 지정ㆍ운영

나. 현장 확인시 급수불편 민원사항이 발생되지 않도록 유의하여 검수 실시

※ 【소화전 개폐시 유의사항 – 붙임2】

119행정정보시스템→ 재난대응→ 소방용수→ 용수조사→ 조사부,고장,폐전→ 고장정보(일자,보수의뢰일,보수완료일,보수의뢰처(북부수도사업소),보수결과,고장코드)필히 입력

다. 검수완료 대상 119행정정보시스템에 입력 철저(붙임1. 입력여부 표기)

라. 검수결과는 2017. 7. 6.(목)한 대응총괄팀으로 보고

붙임  1. 소방용수시설 검수대상 및 검수결과 1부.

2. 소화전개폐시 유의사항 1부.  끝.

	재난관리과장
★담당자	류제승		대응총괄팀장	김경환		재난관리과장	07/04 정진항
협조자
시행	재난관리과-4404	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911 강북소방서 3층 재난관리과	/
전화	0269460153	/전송	0269460154	/	ryujs97@seoul.go.kr	/	대시민공개