2014년 정수시설 청소용역 감독일지

결재	주무관	정수시설과장
	박광수	전결 04/10 代이한경

보 고 내 용
일 시	2014.04.08(화) 맑음
건 명	2014년 아리수정수센터 정수시설 청소용역 감독일지
내 용	○ 공 정 : 5%(응집․침전지1 : 청소1회실시) ○ 응집·침전지 청소(1호지) 실시 : 응집지 패들 긴급 보수
감독자 지시사항	○ 청소시 시설물 균열 등 이상 시 신속한 보고 ○ 청소시 최소량의 용수로 청소 실시 ○ 응집지와 침전지 정류벽 사이 내부 바닥 및 벽 청소 철저 ○ 작업자 안전보호 장비착용(안전모, 안전화, 안전대, 장갑, 보안경 착용 등) ○ 과업지시서 등 제반 준수사항에 따라 청소작업을 이행 ○ 안전사고 대비 교육실시 - 추락, 전기 감전사고 유의 - 안전관리수칙 준수 ○ 작업이 완료되면 작업장 뒷정리 철저 및 청결유지 등
비 고	○ 작업 전, 중, 후 사진촬영

보 고 내 용
일 시	2014.04.09(수) 맑음
건 명	2014년 아리수정수센터 정수시설 청소용역 감독일지
내 용	○ 공 정 : 6%(응집․침전지1, 여과지3 : 청소1회실시) ○ 여과지 청소(2,3,5호지) 실시
감독자 지시사항	○ 청소시 시설물 균열 등 이상 시 신속한 보고 ○ 청소시 최소량의 용수로 청소 실시 ○ 주벽, 표면세척 배관, 퇴수 싸이폰 및 퇴수거 벽 청소 철저 ○ 여과지 출입시 외부사용 신발 착용금지 및 별도의 작업용 신발착용 후 출입 ○ 작업자 안전보호 장비착용(안전모, 안전화, 안전대, 장갑, 보안경 착용 등) ○ 과업지시서 등 제반 준수사항에 따라 청소작업을 이행 ○ 안전사고 대비 교육실시 - 추락, 전기 감전사고 유의 - 안전관리수칙 준수 ○ 작업이 완료되면 작업장 뒷정리 철저 및 청결유지 등
비 고	○ 작업 전, 중, 후 사진촬영

보 고 내 용
일 시	2014.04.10(목) 맑음
건 명	2014년 아리수정수센터 정수시설 청소용역 감독일지
내 용	○ 공 정 : 9%(응집․침전지1,여과지3,농축조,배출수지 : 청소1회실시) ○ 농축조 청소(1차1호지), 배출수지 청소(1,2지) 실시
감독자 지시사항	○ 청소시 시설물 균열 등 이상 시 신속한 보고 ○ 청소시 최소량의 용수로 청소 실시 ○ 주벽, 스크레퍼 구동부, 슬러지유출구 퇴적물 제거 등 청소 철저 ○ 작업자 안전보호 장비착용(안전모, 안전화, 안전대, 장갑, 보안경 착용 등) ○ 과업지시서 등 제반 준수사항에 따라 청소작업을 이행 ○ 안전사고 대비 교육실시 - 추락, 전기 감전사고 유의 - 안전관리수칙 준수 ○ 작업이 완료되면 작업장 뒷정리 철저 및 청결유지 등
비 고	○ 작업 전, 중, 후 사진촬영