문서번호	공원기획과-2755
결재일자	2017.7.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공원기획과장	공원부장
조미연		윤병헌	07/05 문길동
협조	총무과장		박병현
	주무관		심옥경

반포한강공원 출차속도 개선을 위한

주차관제시스템 구매설치 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

한강사업본부

(공원기획과)

반포한강공원 출차속도 개선을 위한

주차관제시스템 구매설치 계획

장비의 노후화 등으로 요금정산 시간 증가로 인한 주말 집중 출차 시간대 혼잡도 해소를 위해 주차관제시스템을 개선하여 주차이용 시민 불편을 해소하고자 함.

□ 추진근거 : 한강공원 질서확립 특별대책(행정2부시장방침 제147호)

□ 추진배경

○ 반포한강공원은 세빛섬 개장이후 주변 교통정체가 심하여 ‘반포공원 교통체계 개선사업’을 시행·정비하여 교통정체를 개선하였으나,

반포공원 교통개산 진출입 연결도로 정비공사 (2015.12.17.~2016.7.30. 시설관리과)

○ 한강공원주차장 성수기(4월~10월)중에 다양한 행사(서울밤 도깨비 야시장(푸드트럭, 프리마켓 등) 개최 및 서래나루 푸드코트 개장(‘17.3.) 등으로 주차수요가 증가하고 있어 차량 입·출차시 혼잡도 증가

○ 노후된 주차관리시스템으로 장비고장(차번 오인식·미인식, 오류발생 등), IC카드  단말기 별도설치(여신전문금융법 개정 ‘15.7.) 운영 등으로 정산처리가 지연되고 있어 출차속도 개선필요

여신전문금융업법 27조의4(신용카드 단말기의 등록) ① 부가통신업자는 자신이 전기통신      서비스를 제공하는 신용카드 단말기를 금융위원회에 등록하여야 한다.[본조신설          2015.1.20., 시행일 ‘15.7.21(경과조치 3년, ’18.7.)〕

- MS(마그네틱)로 카드거래를 할 경우 카드정보 복제의 위험이 있어, 이를 예방하기 위해 IC단말기로        전환(IC로 카드거래), 새로 설치하는 카드단말기는 여신협회에 등록된 IC단말기 설치

주차관리시스템 구축현황

▪사업기간 : ‘11.3.17~’11.10.31

▪구축업체 : (주)다래 파크텍, 대경전자기업(주)

▪대    상 : 주차관제장비, 응용SW, 배관배선설비, 무선망

▪사 업 비 : 2,421백만원

□ 사업개요

○ 사업대상 : 반포한강공원 주차장(2요금소, 3요금소)

- 수허가자 : ㈜케이이씨씨

- 허가기간 : 2017.2.1.~2019.1.31.

- 주차장 위치

① 유인정산기 : 잠수교 남단 출구  ②,③무인정산기 : 세빛섬주차장 출차방향, 농구대 앞

○ 사업내용

품 명	주 요 기 능	단위	수량
차번 인식 장치	차량번호 입·출차 인식	대	5
주차관리 컴퓨터	차량번호 인식정보를 처리하는 요금정산 PC 및 프로그램 설치	대	2
차량차단기	차량 출입구에서 차량 입·출차 통제	대	5

- 노후주차관제시스템 교체(입·출차관리, 주차요금 정산 등)

- 정산기 추가 설치 : 유인정산기 1개, 무인정산기 2개

- 기존 입차로 → 출차로 전환

- 주차장 현황 정보를 통합주차정보안내시스템 연동

․통합주차정보안내시스템 운영부서(주차계획과)와 협의 추진

□ 장비 구매설치 세부추진계획

○ 장비구입내역                                        (단위:천원)

품 명		규 격	단위	수량	단가	금 액
1) 주차관제시스템 교체						173,222,000
차량번호인식기	125만화소 이상, 전광판포함		대	5	18,393.000	91,965,000
주차관리컴퓨터	주차관리 S/W포함		대	2	5,993,000	11,986,000
모니터링 컴퓨터	요금정산프로그램 포함		대	3	4,398,000	13,194,000
차량차단기, 고급형	BLDC 크랭크방식, 3m Bar		대	5	2,199,000	10,995,000
요금계산기,출구정산기	7"TFTLCD,교통&신용카드,임베디드보드		대	2	22,541,000	45,082,000
3) 기타 부대설비						35,500,000
이동식 아일랜드	장비설치 Base 제작		EA	5	600,000	3,000,000
이동식 아일랜드	출구 아일랜드(유인부스)		EA	1	5,800,000	5,800,000
허브	8PORT 허브		EA	2	100,000	200,000
요금정산부스	SUS, 에어컨 포함		EA	1	4,500,000	4,500,000
무인정산 캐노피	자립형, 제작형		식	2	3,500,000	7,000,000
토목공사	배관 배선 및 방수함 설치		식	1	15,000,000	15,000,000
계						208,722,000

○ 구매방법 : 조달구매(제3자 단가계약)

- 제 조 사 : ㈜다래파크텍 (現 한강공원주차장 유지보수업체)

- 우수조달물품 지정·고시 제품 구매

※ 붙임 설계 내역서 및 관급자재 선정검토서 참고

○ 구매방법설치기간 : 계약일로부터 15일

- 계약업체 : ㈜다래파크텍 (송파구 충민로 52 가든파이브웍스 B동 9층, ☎02-549-8688)

□ 추진일정

○ 주차관제장비 조달구매 : 2017.7.5.

○ 장비 설치 및 사용준비 : 2017.7.5.~7.20

○ 준공 및 사용개시      : 2017.7.20.

□ 소요예산 : 208,722,000원

○ 예산 사업 변경 및 전용

- 사업변경(100,000천원) : 한강공원주차장 운영(세부사업) 예산(‘주차장 정보제공 시범사업’)변경

주차장 정보제공 시범사업(1개소) ⇒ 출차속도 개선사업(주차관제시스템 구매설치)

※ 시범사업의 효과성 제고를 위해 반포 출차 속도 개선 사업과 병행 추진

공휴일 유료화 시행(‘17.6.) 예정됨에 따라 주말·공휴일 출차속도 지연 개선 더욱 필요함

- 예산전용(108,722천원) : 둔치 및 화장실 청소 공공운영비 전용

□ 기대효과

○ 노후 장비 개선하여 입·출차관리 안정성 확보로 시민 불편 해소

○ 주차요금 정산시간을 단축하여 출차속도 개선에 기여

□ 향후계획

○ 출차속도 개선 상황 집중 모니터링 실시

○ 개선효과 입증시 혼잡도가 높은 주차장 중심으로 확대 추진

○ 노후 주차관제시스템 순차적 교체 등 개선 추진