『야간수질검사 및 선제적 수질검사』결과보고

(2017. 7. 4.)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장	강동수도사업소장
	김명주	이우재	박성주	07/05 신대현

▢ 수질검사 대상

❍ 맞벌이 등 주간에 수질검사를 받기 어려운 야간 수질검사 신청가구

❍ 수질에 관심이 많은 영유아 보육가구 및 어르신 거주세대

▢ 수질검사 내역

❍ 검사일시 : 2017. 7. 4.(화) 18:30~21:00

❍ 근 무 자 : 주무관 김명주, 이지혜 (A조)

❍ 검사대상 : 송파구 위례광장로121 꿈에그린아파트 외1개소

▢ 수질검사 결과

성 명	주 소	검 사 결 과					판정
		탁 도 0.5NTU 이하	잔류염소4mg/ℓ이하	pH 5.8∼8.5	철 0.3mg/ℓ이하	구 리 1mg/ℓ이하
***	********************************	0.16	0.19	7.20	0.00	0.01	적합
***	*************************	0.14	0.22	7.30	0.00	0.00	적합

▢ 보고자 의견

❍ 수질민원 검사결과 5개 항목 모두 먹는물 수질기준에 적합하여 안심하고 음용하실 수 있도록 안내

❍ 민원인 모두 직장생활로 수질검사를 받기 어려웠는데 야간 수질검사 민원처리에 감사함을 표시하였으며

❍ 특히 송파구 위례광장로 ***************님 경우 정수기 설치를 고민 중 수돗물 검사결과 수질상태 확인후 안심하고 수돗물 음용 하기로 함.

▢ 수질검사 실적(누계)

총 계		야간수질검사(맞벌이)		선제적수질검사(어르신)
금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
2	8	1	7	1	1

첨부 : 수질검사 사진 1부.  끝.