출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	기전팀장	시설관리과장
	박병화	정임근	04/10 이시우

	기전설비 점검과 관련하여 응봉배수지, 이문가압장에 출장 점검을 하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2014 . 4.10.
보 고 자 : 직 지방공업서기 성명 : 박 병 화

보 고 내 용
일 시	2014. 4.10. (10:00 ~ 14:00)
건 명	출장 결과 보고서
내용	1. 출 장 지 : 응봉배수지, 이문가압장 2. 출장내용 : 가압장 기·전설비 가동상태 및 전동밸브 점검 - 펌프 가동 상태 : 이상없음 - 밸브 작동 상태 : 이상없음 - 각종 배관 상태 : 이상없음 - 기 타 : 이상없음 - 결 과 : 특이사항 없음
비 고