보고서(배수관연결)

주무관	주무관	급수운영과장		결재
이덕규	이경재	04/10 우종근
협 조

문서번호 :	급수운영과-5615

명에 의거 동 담당 업무 수행 중 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.

□ 현  황

○ 보고요지 : 배수관 연결(D=250/150㎜분기, L=5m)

○ 위    치 : 송파구 거여동 42-10

□ 보고내용

○ 거여동 42번지일대 광암배수지 급수구역은 오금로에 매설되어 있는 배수관 D=250㎜에서만 유입되어 긴급누수발생시 이 일대 전체가 단수가 되어 민원불편이 발생되고 있음.(2012년, 2013년 누수복구)

○ 인접 거마로에 매설되어 있는 배수관 D=250㎜에 연결하여 향후 단수없는 급수운영으로 민원을 해결할 수 있음.

□ 보고자의견

○ 거여동 42-10호앞 거마로에 매설되어 있는 배수관 D=250㎜에서 D=150㎜ 분기 연결하도록 『2013년 마천동외13개동 상수도공사』계약상대자인 왕산산업개발(주)에 작업지시하여 단수민원을 사전에 예방하고자 합니다.

- 공사개요 : 배수관연결 D=150㎜, L=5m

붙임  현황도면 1부.  끝.