문서번호	급수운영과-7770
결재일자	2014.4.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
진영관		임종석	04/10 장시명
협조
	주무관		남궁견

음청식ㆍ민원 누수탐지 작업일지

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 04.

남부수도사업소

음청식ㆍ민원 누수탐지 작업일보

2014년 04월10일 목요일 날씨: 맑음							탐지반		기간제
탐지지역		신림3.4.12.13동 일대					임종석.진영관		김현수,최철주.박용인,오승현, 염정일,박원규,박갑만,유효동, 김기용,염동래,장병대
중블록명		소블록명		구분 관로	탐 지 구 간				누수탐지 결 과		비 고
					구경 (㎜)	연장 (㎞)	주 소
낙성대1중		독산06		관로	300	3.6	신림4동523-2		다점식탐지요청
낙성대가5중		독산01-04				2.3	신림3동700-54		다점식탐지요청
계						5.9
익일작업계획	작업조		탐지위치			일시	작업원	연락처		처리내용
	A조		난곡동652번지일대			04/11	김현수외5명	#############		음청식탐지
	B조		난곡동610번지일대			04/11	염동래외4명	#############		음청식탐지
기타 참고사항 : 난곡로 복개천 음청식탐지(기간제)