문서번호	급수운영과-5612
결재일자	2014.4.10.
공개여부	부분공개(5)

주무관	주무관	급수운영과장			결재
최지영	김용현	04/10 우종근
협 조
	주무관		이용호

제  목 : 2014년 상반기 저수조 위생관리 실태점검(잠실동)

	명에 의하여 2014년 상반기 저수조 위생관리 실태점검(잠실동)을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
보 고 자 : 최지영, 정옥진

보 고 내 용
일 시	2014.4.10
건 명	2014년 상반기 저수조 위생관리 실태점검(잠실동)
내용	○ 점검대상 : 잠실 리센츠아파트 외 2개소 ○ 점검자 : 최지영, 정옥진 ○ 점검내용 - 저수조 현황(저수조 갯수, 용량, 재질 등) - 저수조 청소 및 관리상태 - 위생점검 실시여부 - 관리자 교육 이수여부 ○ 점검결과 - 저수조 청소 및 관리상태 양호 - 위생상태 양호 - 관리자 교육 이수 이행
비 고

붙  임 : 대형저수조 점검결과 및 사진 각1부.  끝