시 행	안전관리과-673	(		)
접 수		(		)
보존기간	년
결재일자	2014.4.10.
공개여부	대시민공개
수 신 자	내부결재

주무관	주무관	안전관리과장
정달영	정진혁	04/10 박상태
협 조

건설공사장 현황파악 및 자료수집결과

【지하철9호선 918공구, 919공구, 920공구】

□ 점검일시 : 2014. 4. 10(목)

□ 점 검 자 : 안전관리과 정달영, 정진혁

□ 점검결과

○918공구

- 계측관리 교육 및 샘플 전달

- 계측보고서 특이사항 없음.

- 자료 수집 완료

○919공구

- 계측관리 교육 및 샘플 전달

- 계측보고서 특이사항 없음.

- 자료 추가 수집 완료

○920공구

- 934정거장 시점측 상행 쉴드터널 관통으로 인한 갱구주변 가시설 값의 경시도 변화를 인지하고 사보강재를 추가 보강하여 관리하고 있음. 일부 E/A는 축력 증가, 일부 E/A는 축력 감소(관통으로 인한 배면지반의 교란 및 하중 전이에 의한 증감으로 판단)

- UPRS구간 루프는 금주내 완료예정이며, 다음주 자문계획을 수립하여 자문후 굴착 예정임.

- 계측관리 교육 및 샘플 전달

- 자료 수집 하였으나 에러로 재 수집 필요

끝.