	동작소방서
수신	현장지휘대장
(경유)
제목	2014년도 상반기 소방용수시설 시설공사 하자검수 완료 보고

1. 현장지휘대-3257(2014.4.8.)호 “2014년도 상반기 소방용수시설 시설공사 하자검사 지시”

2. 위와 관련, 2014년도 상반기 하자검사 계획에 따른 하자여부 점검을 지시받아, 이설 및 보수점검을 완료하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

○ 검사일시 : 2014.4.9.(수)

○ 대    상 : 비소 31호 등 5개소

○ 검사인원 : 2팀장 현동욱 등 4명

○ 검사내용 : 이설완료 비상소화장치 외관 및 내부 점검

비상소화장치 내부 소모품 확인 및 비치여부

주변여건 및 청소상태 확인

○ 검사결과 : 이설 및 보수 이상없음

붙임    검수결과 보고서 1부.     끝.

	상도119안전센터장
★담당자	김병선		2팀장	현동욱		119안전센터장	04/10 방성현
협조자
시행	상도119안전센터-1689	(		)	접수		(		)
우	156-839	서울특별시 동작구 국사봉1길 17	/
전화	02-821-1119	/전송	825-0693	/	kimbs@seoul.go.kr	/	대시민공개