고장발생보고서(배수펌프센서고장)
문서번호	소방행정과-4529	결재	★담당자	장비회계팀장	소방행정과장
등록일자
			양성찬	한영수	04/10 박충건
수 신	내부결재
접수번호

장비명(건명)	오수·배수펌프센서	관리부서		서초소방서
고 장 일 시	2014. 04. 07.	장 소		서초소방서 기계실
모 델 명	컨트롤유닛(HLC-200A)
원인 및 상태	정화조 및 식당 오수펌프센서 작동불량으로 모터가 배수후에도 계속작동
그 밖의 사 항	현 고장상태로 계속 사용할 시 모터가 가열되어 고장우려되며, 모터교환시 더 많은 예산비용 예상됨.
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
2014 년 4 월 10 일 계약담당 계급 소방장 성명 양성찬 서초소방서장 귀하

붙임  정화조, 식당 오·배수 펌프센서(사진) 1부.  끝.