고압가스 수불부(4.9)

결재	주무관	정수과장
	김유선	04/10 서한호

일자	액체염소 사용량(kg)									액화탄산 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장						정수장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			16,096						15,590			21,128
4.01		544	15,552		0	0	233	233	15,357		493	20,635
4.02		563	14,989		0	0	236	236	15,121		248	20,387
4.03		490	14,499		0	0	229	229	14,892		0	20,387
4.04	5,400	536	19,363		0	0	223	223	14,669		0	20,387
4.05		452	18,911		0	0	214	214	14,455		0	20,387
4.06		408	18,503		0	0	213	213	14,242		0	20,387
4.07		515	17,988		0	0	234	234	14,008		0	20,387
4.08	5,400	572	22,816		0	0	238	238	13,770		0	20,387
4.09		566	22,250		0	0	241	241	13,529		0	20,387
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
4.27
4.28
4.29
4.30
합계	10,800	4,646					2,061	2,061			741