	중랑소방서
수신	동부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	고장 소방용수시설 보수 의뢰

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 소방용수시설 보수를 다음과 같이 의뢰하니, 조속히 처리하여 주시기 바랍니다.

○ 소방용수시설(2개소)

용수번호	위 치	고장내용	비고
1219호 (지상식)	중랑구 신내로 10길 2 (신내동571-27, 그곳에 가면 앞)	소화전 몸체스핀들 고장 및 제수변누수
2285호 (지상식)	중랑구 사가정로 42길 3 (면목동647-21, 한성부동산 옆)	소화전 몸체 스핀들 고장

붙임  1. 고장 소방용수시설 위치도 및 사진 2부.

2. 고장 소방용수시설 보수 의뢰 현황 1부.  끝.

	중랑소방서장
담당자	고효배		대응총괄팀장	최흥식		재난관리과장	07/10 안재덕
협조자
시행	재난관리과-4475	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서	/
전화	02-3423-1384	/전송	02-3423-1385	/	201211306@seoul.go.kr	/	대시민공개