	강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	미아4구역 주택재개발지 내 소화전 이설 완료에 따른 검수 결과보고

1. 관련근거

○ 미아119안전센터-1396(2014.4.8.)호『미아4구역 주택재개발지내 소화전 이설 완료에 따른 검수 결과보고』

○ 대응관리과-2606(2014.4.2.)호『미아4구역 주택재개발지내 소화전 이설 완료에 따른 검수지시』

○ 대응관리과-2597(2014.4.2.)호『미아4구역 주택재개발지 내 소화전 이설에 관한 준공 요청 접수보고』

2. 미아4구역내 주택재개발지내 소화전 이설 완료에 따른 검수결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 검수기간 : 2014. 4. 3. ~ 4. 6.(4일간)

나. 검수대상 : 6개소(지하식)

연번	센터	종별	식구분	관리번호	위치	설치지점	비고
1	미아	소화전	지하식	3562	강북구 오패산로35길 3(미아동 88-44)	북서울교회
2	미아	소화전	지하식	3233	강북구 월계로21가길 12(미아동 8-172)
3	미아	소화전	지하식	3220	강북구 도봉로18길 134(미아동 130-23)
4	미아	소화전	지하식	3544	강북구 도봉34길 14(미아동 132-16)
5	미아	소화전	지하식	3221	강북구 오현로9다길 18-10(미아동 3-550)
6	미아	소화전	지하식	3222	강북구 오패산로52길 87(미아동 258-99)

다. 검 수 자 : 미아119안전센터장 및 용수담당

라. 검수방법 : 소방용수시설 소화전 시방서에 준하여 실시

마. 검수결과 : 전 대상 이설완료 및 양호

붙임  소방용수시설 검수대상 및 검수결과 1부.  끝

담당자	박범철		대응총괄팀장	이재홍		대응관리과장	04/10 김동봉
협조자
시행	대응관리과-2850	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 한천로 911 (번동 365-1)	/
전화	02-6946-0153	/전송	02-6946-0154	/	paparaji@seoul.go.kr	/	대시민공개